深圳市物业管理行业安全生产管理办法（征求意见稿）

- 总则

第一条【目的和依据】为了加强深圳市物业管理行业安全生产管理，进一步落实物业服务企业、业主大会、业主委员会、业主物业管理安全责任、物业使用安全责任，预防和减少安全事故发生，保障人民群众人身和财产安全，促进物业服务行业持续健康发展，根据相关法律、法规、规章的规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条【适用范围】《深圳经济特区物业管理条例》所规范的物业管理行业的安全生产管理工作，适用本办法。

有关法律、法规和规章对消防设施设备安全、特种设备安全、新能源汽车充电设施设备安全、供配电设施设备安全、给排水设施设备安全、燃气管道设施设备安全、游泳池安全管理、房屋安全管理、危险化学品安全管理、特种作业安全管理、有限空间作业安全管理、零星作业小散工程安全管理等另有规定的，从其规定。

依据：《深圳经济特区物业管理条例》第二条

- 第三条【市住房建设部门职责】市人民政府住房和建设部门（以下简称“市住房建设部门”）是全市物业管理行业的主管部门，负责指导、协调全市物业使用安全监督管理工作，履行下列职责:

- 研究、拟定物业管理行业安全生产管理工作相关的政策、规范、标准、措施、指引，协调物业管理行业安全生产管理中的重大问题；

- 负责指导、协调物业管理区域内房屋修缮、改造、拆除和加固工程安全生产的监督管理；

- 负责指导、协调物业管理区域内既有房屋安全和建筑幕墙安全的监督管理；

- 负责指导、协调职责范围内建筑边坡工程的安全维护和应急抢险的监督管理；

- （五）拟订并更新市、区住房建设部门安全职责清单。

- 第四条【区住房建设部门职责】区人民政府住房和建设部门（以下简称“区住房建设部门”）负责指导、协调辖区物业使用安全监督管理工作，履行下列职责：

- （一）督促辖区内物业服务企业、业主委员会落实安全生产经营主体责任；

- （二）负责落实辖区物业管理区域内既有房屋安全，建筑幕墙安全，房屋修缮、改造、拆除和加固工程安全，职责范围内建筑边坡工程，职责范围内小散工程安全的监督管理工作；

- 依据安全职责清单落实辖区物业使用安全监督管理职责；

- 其他需统筹、协调、配合开张的安全生产监督管理事项。

第五条【其他部门职责】负有安全监督管理职责的其他部门应当按照职能配置文件和《深圳市党政部门安全管理工作职责规定》等法规、规章、规范性文件，负责物业管理区域内下列事项的安全监督管理工作：

- （一）城市管理和综合执法部门负责乱设摊点、占用和损坏绿地、擅自伐移树木、违规养犬、户外广告、住户窗台及阳台乱摆放、饮食服务业油烟污染等事项，负责垃圾分类、处置及相关设施设备（如垃圾转运站）的安全监督管理；

- 规划土地监察机构负责住户违法搭建、加建、改建等事项相关的安全生产监督管理；

（五）市场和质量监督部门负责电梯、锅炉等特种设备的安全监督管理；

（六）工业和信息化部门负责供用电及其设施设备安全的安全监督管理；

（七）水务行政主管部门负责供水、排水及其设施设备（如污水池、化粪池）安全的监督管理；

（八）发展和改革部门负责会同相关部门，负责新能源汽车充电设施设备的安全监督管理；

（九）文化广电旅游体育部门负责对游泳池等文化体育设施设备及相关活动的安全监督管理；

（十）应急管理部门负责危险化学品存储、管理、使用的监督管理，负责组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的操作资格，负责物业服务企业主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作；

（十一）卫生健康部门负责传染病、群体性疾病、职业中毒等事项的安全监督管理；

（十二）公安机关负责高空抛物、高空坠物、交通安全事故等影响公共安全、公共秩序的违法行为，对物业管理区域内监控安防、车辆停放，电动自行车的统一停放、充电管理等行为进行安全监督管理；

（十三）消防救援机构负责消防及其设施设备的安全监督管理；

（十四）街道办事处负责物业管理区域内三小场所、小散工程、零星作业的监督管理，负责辖区内物业管理安全生产工作的指导、协调和监督工作。

欠款所列部门可以将涉及物业服务企业、业主委员会的行政处罚信息，及时抄送市、区住房建设部门。

依据：各部门的编制文件，《深圳市党政部门安全管理工作职责规定》（2019版送审稿），《深圳经济特区物业管理条例》第一百零二条、第一百零三条，《深圳市地质灾害防治管理办法》第六条，《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十七条、第四十九条、第五十一条，《最高人民法院关于依法妥善审理高空抛物、坠物案件的意见》（法发〔2019〕25号）等。

第六条【物业使用安全责任】业主负责物业专有部分的安全检查和维护保养，并承担超过保修期或者合理使用年限后的专有部分安全管理责任。业主行使建筑物专有部分的权利时，不得危及建筑物的安全，不得损害其他业主的合法权益。

物业服务企业负责物业管理区域共有物业的安全检查巡查和维护保养，并承担超过保修期或者合理使用年限后共有物业的安全管理责任。

依据：《深圳经济特区物业管理条例》第七十五条

第七条【投诉举报制度】市、区住房建设部门及其他负有安全监督管理职责的部门应当建立物业安全生产管理投诉举报制度。

物业管理区域的物业服务企业、业主、物业使用人均有权对物业管理区域内存在的事故隐患和违法行为进行劝阻、制止、举报。

投诉、举报的处理按照属地管理原则。各相关行政主管部门、街道办事处、社区工作站应当建立物业安全生产管理投诉和举报机制，向社会公开投诉和举报的方式。

第二章 物业服务企业安全生产责任

第八条【物业服务企业安全生产责任】物业服务企业及物业服务项目应当建立安全生产管理责任制度，落实物业管理安全生产主体责任。

物业服务企业主要负责人为本单位安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作负总责；分管安全生产负责人协助主要负责人履行安全生产管理职责，对本单位的安全生产工作负直接领导责任；物业服务实行项目负责人制度，项目负责人对项目区域内的物业安全生产管理工作负总责。

依据：《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》（市政府令第308号）第九条、第十条；《深圳经济特区物业管理条例》第六十条。

第九条【物业服务企业安全生产管理架构】物业服务企业或物业服务项目从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理部门或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

依据：《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》 （市政府令第308号）第三条、第七条、第十一条、第十三条。

第十条【保障安全生产投入】物业服务企业应当提请业主大会将物业服务项目安全生产资金纳入业主共有资金年度支出预算，保障物业服务项目安全生产的资金投入。

依据：《企业安全生产费用提取和使用管理办法》

第十一条【劳动防护】物业服务企业应当为从业人员无偿提供符合相关技术标准规范的劳动防护用品，培训从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。

第十二条【建立安全教育和培训制度】物业服务企业应当建立安全生产教育与培训制度，开展全员安全生产教育和培训工作。

物业服务企业应针对物业服务项目的特性，建立其物业管理区域的安全生产教育和培训制度，开展项目服务人员的安全生产教育和培训工作，并配合相关行政主管部门在物业管理区域内开展安全宣传。

依据：《生产经营单位安全培训规定》《深圳市经济特区物业管理条例》第六十四条

第十三条【持证上岗人员管理】物业服务企业应当根据相关法律法规的规定，识别物业服务项目上必须持证上岗的工作岗位，并按照要求配置持证人员。

物业服务企业应当加强本单位特种作业人员的管理，做好培训、考核、监督、建档等工作，督促相关人员持证上岗、按章操作，杜绝违规作业。

依据：《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、《中华人民共和国消防法》第二十一条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十四条。

第十四条【建立风险分级管控制度】物业服务企业应当在物业服务项目上建立风险排查机制，开展风险分析、排查、建档工作，明确风险管控措施。

物业服务企业应当将物业管理区域的安全风险和管控措施向业主、物业使用人、相应行政主管部门报告。在其他单位和人员进入物业管理区域风险点作业时，应将上述内容进行技术交底。

依据：《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》第六条

第十五条【建立隐患排查治理制度】物业服务企业应当在物业服务项目上建立隐患排查治理制度，定期在物业管理区域内开展安全隐患的排查整改工作，并配合相应行政主管部门开展专项安全隐患的排查整改工作。

物业服务企业应当根据相关要求向相应行政主管部门报送隐患排查治理工作情况。发现重大安全隐患，应当及时向相应行政主管部门报告。

第十六条【应急管理】物业服务企业应当在物业服务项目上制定安全防范应急预案。物业服务项目的应急预案应报区住房建设部门备案。

物业服务企业在物业服务项目上，应当定期开展生产安全事故应急救援演练和人员避险自救培训，提升现场应急处置能力。

安全事故发生后，物业服务项目负责人应当在事故发生后1小时内向事故发生地的街道办事处报告，街道办事处视情况向相应行政主管部门和住房建设部门报告。

报告的同时，物业服务企业应当立即启动相应的安全事故应急预案并配合相关行政主管部门开展救援抢险和应急处置工作。

依据：《生产安全事故应急条例》第四条、第十五条；《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条；《深圳经济特区物业管理条例》第六十四条；《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》第四十二条；

第十七条【作业安全管理基本原则】物业服务企业应当加强对从业人员作业行为的安全管理，指导、监督从业人员遵守安全生产和职业卫生规章制度、操作规程。

物业服务企业应当对作业人员的上岗资格、条件进行作业前的检查，并安排专人进行现场安全管理。

物业服务企业应当为作业人员提供符合安全生产和职业卫生标准的作业条件。

依据：《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》 第三十七条、第三十八条。

第十八条【设备设施管理】物业服务企业应当按照物业服务合同的约定对物业管理区域内业主委托管理的共有设备设施建立管理台账，指定专人负责、定期检测维护，进行规范化管理。对具有较大危险因素的设施、设备，应设置明显的安全警示标志和事故应急处置指引。

物业服务企业应当依据有关规定，委托具有专业资质的机构对特种设备进行定期检测检验及维护保养。

物业服务企业还应当依据本办法第二十条、二十一条对消防、电梯设施设备开展相关管理。

依据：《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十六条、《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016 5.4.1、《深圳经济特区物业管理条例》（征求意见稿）第八十四条。

第十九条【其他设施设备管理】对于已移交专营单位的供水、供电、供气、通讯等设施设备，物业服务企业应当配合专营单位开展日常检查工作。对于由第三方运营的新能源汽车充电设施设备，物业服务企业应当与运营单位厘清安全生产管理职责。对于物业服务企业委托第三方经营管理的设备设施，物业服务企业应当督促受托管理单位履行安全生产管理职责，并承担连带责任。

物业服务企业应当对不规范操作设施设备、破坏损毁设施设备等不安全行为进行劝阻、制止，及时向专营单位、运营单位告知设施设备存在的安全隐患。对于不听劝阻、制止无效或者专营单位、运营单位未及时处理告知事项的，物业服务企业应当向相应的行业行政主管部门报告。

依据：《深圳经济特区物业管理条例》第十三条、八十二条。

第二十条【消防安全管理】物业服务企业在住宅类的物业服务项目管理区域内，应当履行下列消防安全管理责任：

（一）制定并实施管理区域的消防安全制度、操作规程和消防档案管理制度，实行消防安全责任制；

（二）应当委托依法取得资质的消防技术服务机构，对管理区域内的消防设施设备开展监测、维护和保养；

（三）在管理区域设置有明显标志的消防设施，设置消防箱，备存紧急消防物资；根据物业管理区域的实际情况和需求，建立社区微型消防站或志愿消防队；

（四）定期开展管理区域内共用部位、消防设施、消防器材的巡查、检查，并建立档案记录，应当确保消防设施设备能正常运行，可随时启用，应当保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，消防车作业场地不被占用，对排查出来的消防隐患及时进行整治；

（五）每年至少组织一次消防演练。

非住宅区物业服务项目的物业服务企业，应当按照前款规定负责管理区域内的公共消防安全管理工作，但与业主另有约定的除外。

依据：《中华人民共和国消防法》第十六条、第三十四条；《深圳经济特区消防条例》第十五条；《深圳经济特区物业管理条例（修订草案，一读后）》第八十条

第二十一条【电梯安全管理】物业服务企业受业主大会委托管理电梯的，为电梯使用单位，应当按照特种设备有关规定，保持在用电梯处于安全、适宜的运行状态，具体履行下列安全管理职责：

(一）应当委托依法取得许可的单位对电梯进行维护和保养，建立并落实电梯的维护保养和定期检查制度；

(二)指定电梯安全管理人员管理电梯，并由其管理和使用专用钥匙;

(三)安装电梯应急呼救系统并保障有效使用;

(四)将维护保养标志、安全提示、警示标志以及服务、投诉电话公示于电梯显著位置;

(五)在人员密集使用电梯时，采取有效疏导措施;

(六)发生影响电梯乘客人身和财产安全的事件或者故障时，立即组织实施救援，暂停电梯使用并将停用情况公示；

(七）发现电梯乘客存在危及电梯安全的行为时，应及时劝阻、制止，并向特种设备安全监管部门报告。

依据：《深圳经济特区特种设备安全条例》第二十三、二十四条。

第二十二条【有限空间作业安全生产管理】针对物业管理区域内的各类井（电缆井、污水井、窨井等）、池（污水池、化粪池、沼气池、蓄水池等）、地沟、暗沟、坑道、下水道、地窖、地下室等有限空间，物业服务企业应当履行以下职责：

- 应当对物业管理区域内的有限空间进行辨识，确

定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新；

- 建立健全有限空间作业的安全生产制度和规程

并严格执行。制度和规程内容应包括有限空间作业安全责任、作业审批、安全管理、应急管理等方面。

物业服务企业将有限空间管理委托给其他单位负责的，受托单位应当具备国家规定资质或者安全生产条件，物业服务企业还应当与受托单位签订专门的安全生产管理协议或在承包合同中明确各自的安全生产职责。

物业服务企业发现有违反规定擅自进入物业管理区域有限空间的，应当及时进行劝阻、制止，对于不听从劝阻、制止的向辖区应急管理部门报告。

依据：《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第五条、第七条、第十三条、第十八条、第十九条、第二十二条、第二十三条；《国家安全监管总局办公厅关于吸取事故教训加强工贸企业有限空间作业安全监管的通知》(安监总厅管四〔2015〕56号)

第二十三条【小散工程和零星作业安全管理】物业服务企业委托其他单位或者个人在物业管理区域内进行小散工程和零星作业的，物业服务企业应当依法履行以下安全生产管理职责：

- 督促受托单位依法执行小散工程和零星作业安全管理规定，进行安全作业交底；发现存在安全隐患或安全生产违法违规行为的，应当立即制止；

（二）对作业现场进行必要的防护，防止非作业人员进入作业现场；

- 作业过程中对现场进行巡查，并进行必要的记录；

- 配合小散工程和零星作业监管单位的监督管理，不得拒绝、阻碍监管单位依法依规对作业活动进行监督检查。

业主、物业使用人在自行或雇请他人在物业专有部分内开展小散工程、零星作业前，应当告知物业服务企业。物业服务企业应当将小散工程或零星作业的有关注意事项、禁止行为、安全生产指引等内容提前告知建设单位或业主。

依据：《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》第十八条、二十六条、第二十九条；《物业管理条例》第五十二条。

第二十四条【房屋本体及附属公共设施安全管理】物业服务企业应当对共有部位及附属公共设施进行巡查、维修、保养，具体履行以下职责：

- 对墙面、屋面、天花、建筑物幕墙、门厅、楼梯间、走廊通道等共有部位进行定期巡查、养护及维修；

- 定期对物业管理区域内的乔、灌木等高大绿植进行修剪养护；

- 提醒业主做好物业专有部分附属设施及悬挂物的日常检查；

- 对于易发生危险的部位，物业服务企业应当及时采取应急防护措施，设置警示标志，并及时向业主委员会、街道办和相应主管部门报告。

依据：《深圳经济特区物业管理条例》第七十七条、第八十二条

第三章 业主自治组织的安全责任

第二十五条【自主自治组织的安全责任】物业管理区域由业主大会自行管理的，业主大会或者全体业主应当履行本办法第二章所规定的安全生产管理职责。业主委员会应当执行业主大会做出的有关物业管理区域内安全生产管理的决定。业主委员会主任是物业管理安全第一责任人。对物业管理安全工作负总责。

委托物业服务企业或者其他管理人进行管理的，业主大会应当为物业服务企业履行物业管理安全生产管理职责提供场所，将物业服务企业在项目上的安全生产投入纳入业主共有资金支出预算，保障物业管理区域的安全生产管理支出。业主委员会应当及时对物业管理人有关物业管理区域内安全情况的报告做出响应和处置。

住宅小区管理规约中应列明合法改造、合法装饰装修、防范高空坠物、文明养犬等物业安全使用内容。

第四章 法律责任

第二十六条【物业服务企业法律责任】物业服务企业违反本办法的规定，未依法履行安全生产主体责任的，由安全生产监督管理部门和其他行政管理部门按照职责分工进行处置或行政处罚。

第二十七条【业主（物业使用人）法律责任】业主（物业使用人）违反安全生产管理有关法律、法规，造成物业管理区域内安全事故隐患的或者引发安全事故的，由安全生产监督管理部门和相应主管部门按照职责进行处置或行政处罚。

- 第五章 附则

第二十八条  原农村城市化社区的物业管理安全生产管理办法，由各区人民政府制定。

第二十九条  本办法自发布之日起实施，有效期为三年。

附表1：

市住房和建设局物业管理安全生产监督检查清单

监督检查部门：市住房和建设局物业管理行政主管部门

监督检查对象：各区（新区）住房和建设局物业管理部门

| 物业管理安全生产基础制度监督检查 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查形式 | 依据 | 备注 |
| 1 | 安全生产责任体系建设情况 | - 在局领导班子中有负责物业管理安全管理的分管领导，且工作职责明确。 | - 查看相关文件材料 | 《深圳市党政领导干部安全生产职责规定》第三（六）3点 |  |
| 2 |  | - 物业行业管理部门安全职责明确 | - 查看相关文件材料 |  |  |
| 3 |  | - 物业行业管理部门内，行业安全管理负责人或责任人明确，各自职责明确 | - 查看相关文件材料 |  |  |
| 4 |  | 建立辖区物业管理安全管理制度（可与本局其他行业的安全管理制度并立） | 查看相关文件材料 |  |  |
| 5 | 安全工作保障 | 制定辖区物业管理安全生产年度工作计划和监督检查计划 | 查看工作台账及其他相关文件材料 |  |  |
| 6 |  | 落实辖区物业管理安全生产年度工作计划和监督检查计划 | 检查台账 |  |  |
| 7 |  | 建立辖区内本年度行业重大隐患治理、监管和督办情况台账 | 检查台账 | 《安全生产法》第三十八条、四十二条 |  |
|  |  | 安全生产资金投入有保障。工作经费纳入年度预算并执行到位 | 查看相关文件材料 |  |  |
|  |  | 安全生产宣传培训开展到位。宣传培训工作有计划并执行到位 | 查看文件、简报、视频、图片等资料 |  |  |
| 8 |  | 督促辖区物业管理项目的物业服务企业，依据安全监管部门、市住房建设局及本局的要求，落实安全生产主体责任 | 抽查检查（督查）记录 |  |  |
| 9 | 安全生产依法治理 | 安全防范应急预案备案工作执行到位 | 检查备案台账，抽查备案记录 | 《深圳经济特区物业管理条例》第六十四条 |  |
| 10 |  | 公开紧急情况报告电话或其他即时联络方式 | 检查公开情况佐证材料 |  |  |
|  |  | 接报辖区内1人及以上死亡的物业管理类安全事故，即时报告市住房建设局 | 检查报告记录（与市局的询问、接收报告记录进行比对） |  |  |
| 11 |  | 配合辖区安全应急部门开展物业管理类安全事故的调查处理工作 | 检查工作情况佐证材料（文件、简报、视频、图片等） |  |  |
| 12 | 专项整治落实情况 | 按照市主管部门要求，在重点领域开展专项整治工作情况 | 检查市住房建设局相关文件的落实情况（文字记录、视频、图片、简报等） |  |  |
|  |  | 配合安全生产监督部门、其他负有安全生产监督管理职责部门开展专项整治工作情况 | 检查配合其他部门落实专项整治的情况（文字记录、视频、图片、简报等） |  |  |
| 13 | 物业项目安全监管情况 | 对各区（新区）的物业管理项目安全管理情况进行现场抽查 | 依据区局安全生产检查清单进行现场检查 |  |  |

附表2：

各区住房和建设局物业管理安全生产监督检查清单

监督检查部门：各区住房和建设局物业管理行政主管部门

监督检查对象：辖区内物业服务项目、辖区物业服务企业

| 物业管理安全生产基础制度监督检查 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查形式 | 依据 | 备注 |
| 1 | 安全生产管理制度的建立、公开和实施 | - （1）安全生产岗位责任制和监督考核制度；（2）安全生产资金管理和设备、设施保障制度；（3）风险辨识、分级管控和安全生产检查、事故隐患排查治理制度；（4）特种作业和危险作业管理制度；（5）安全生产教育培训制度；（6）生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度。 | - 检查台账（文本资料、相关张贴照片） | 《安全生产法》（2014年修正）第六十二条；《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》（深圳市人民政府第308号令）第七条 |  |
| 2 | 实行全员安全生产责任制 | （1）以书面形式确认物业服务企业主要负责人、分管安全生产负责人、安全生产管理机构或者专兼职安全生产管理人员、物业项目负责人有关安全管理工作职责。 | 检查台账（文本资料、相关张贴照片） | 《安全生产法》（2014年修正）第六十二条；《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》（深圳市人民政府第308号令）第十五条 |  |
| 3 | 安全生产管理机构及安全生产管理人员配备 | （1）从业人员超过一百人的物业服务企业、物业管理项目，设置安全生产管理机构；（2）从业人员在一百人以下的，配备专职或者兼职的安全管理人员。 | 检查台账 | 《安全生产法》(2014年修正）第二十一条 |  |
| 4 | 安全生产管理有关人员履行安全生产职责 | （1）主要负责人履行安全生产管理职责；（2）安全生产管理人员履行安全生产管理职责。 | 检查台账 | 《安全生产法》（2014年修正）第十八条、第二十二条、第九十一条、第九十三条。 |  |
| 5 | 安全生产资金投入 | （1）提请业主大会将物业服务项目安全生产资金投入纳入业主共有资金年度支出预算。 | 检查台账 | 《安全生产法》（2014年修正）第二十条、第九十条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）第三十五条、第三十六条；《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（2015年修正）第十九条；《安全生产违法行为行政处罚办法》(2015年修正）第四十三条。 |  |
| 6 | 劳动防护用品使用 | （1）为从业人员提供符合技术标准或者行业标准的劳动防护用品；（2）是否建立采购、发放和使用登记建档制度；（3）是否及时为从业人员提供相关的劳动防护用品。 | 检查台账 | 《安全生产法》(2014年修正）第四十二条、第九十六条第（四）项。 |  |
| 7 | 安全生产培训教育 | （1）对从业人员进行安全生产教育和培训，按照规定如实告知有关的安全生产事项；（2）对从业人员安全培训的时间是否满足《生产经营单位安全培训规定》或者有关标准规定；（3）是否如实记录安全生产教育和培训的情况并建立档案。 | 检查台账 | 《安全生产法》(2014年修正）第二十五条、第九十四条第（三）、第（四）项；《生产经营单位安全培训规定》(2015年修改）第十三条、第二十一条、第二十三条、第二十九条、第三十条第一款；《安全生产培训管理办法》(2015年修改）第十一条、第三十六条；《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》（深圳市人民政府第308号令）第四十七条 |  |
| 8 | 风险分级管控制度 | （1）是否建立风险排查机制，明确风险排查范围，全面排查危险源；（2）是否明确风险辨识方法，对排查出的危险源进行识别；（3）是否组织专业技术力量进行风险分析，判断事故发生的可能性和危害后果严重程度；（4）是否明确风险分级标准，根据风险分析结果评价确认风险等级；（5）是否遵循消除、预防、减弱、隔离、警示等原则，采取行政、教育、处罚、保险等手段，科学设置风险控制措施，突出重大风险的有效控制；（6）常态化实施风险排查、辨识、分析、确认、控制，建立风险清单，根据风险消除或降低情况动态更新风险清单。 | 检查台账 | 依据《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规（2019）1号）第三十一条、第六条 |  |
| 9 | 风险辨识 | 对物业服务企业是否组织从业人员在物业服务项目上全面辨识设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行监督检查。 | 检查台账 | 依据《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规（2019）1号）第六条、第三十一条 |  |
| 10 | 风险分析 | 对物业服务企业是否对物业服务项目上辨识出的安全风险进行分类梳理和分析检查进行监督检查。 | 检查台账 | 依据《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规（2019）1号）第六条、第三十一条 |  |
| 11 | 风险评价 | 对物业服务企业是否在物业服务项目上进行风险评价进行检查。 | 检查台账 | 依据《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规（2019）1号）第六条、三十一条 |  |
| 12 | 风险控制 | 对物业服务企业是否针对物业服务项目的风险特点，从组织、制度、技术、应急、操作、教育等方面对风险进行有效控制进行检查。 | 检查台账 | 依据《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规（2019）1号）第六条、第三十一条 |  |
| 13 | 风险清单 | （1）对物业服务企业是否在物业服务项目上根据风险辨识、分析、评价及控制情况形成风险清单情况进行检查；（2）是否每季度定期向安监部门或者负有安全监督管理职责的部门报送风险清单的情况进行检查。 | 检查台账 | 依据《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规（2019）1号）第第六条、三十一条 |  |
| 14 | 风险警示标志设置 | 对物业服务企业以下事项进行检查：（1）在醒目位置和重点区域设置重大风险公告栏，制作岗位风险告知卡，标明风险名称、主要风险因素、可能引发事故类型、事故后果、管控方法、应急措施、报告方式以及责任单位、责任人、联系方式等内容。（2）对存在重大风险的工作场所、岗位和有关设施、设备，设置明显的风险警示标志。 | 检查台账 | 依据《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规（2019）1号）第十条、三十一条 |  |
| 15 | 隐患排查治理制度 | （1）是否建立事故隐患排查治理制度；（2）是否采取措施消除事故隐患；（3）是否将事故隐患排查治理情况如实记录或者向从业人员通报；（4）对监管部门针对重大事故隐患做出的停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，是否执行；（5）是否按时对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，是否按时向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表； | 检查台账 | 《安全生产法》(2014年修正）第三十八条第一款、第六十七条、第九十四条第（五）项、第九十八条第（四）项、第九十九条；《安全生产违法行为行政处罚办法》(2015年修订）第四十五条第（六）项；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条、第十五条、第十六条、第十八条、第二十六条； |  |
| 16 | 重大危险源安全管理 | （1）是否建立重大危险源管理制度，全面辨识重大危险源，对确认的重大危险源制定安全管理技术措施和应急预案； | 检查台账 | 《安全生产法》第三十七条、《企业安全生产标准化基本规范》5.5.2条 |  |
| 17 | 安全警示标志 | （1）在有重大危险源、较大危险因素的工作场所、设备设施，设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志；（2）是否定期对警示标志进行检査维护，确保其完好有效（3）是否在设备设施施工、吊装、检维修等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、渠、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。 | 检查台账 | 《企业安全生产标准化基本规范》要点5.4.4条、《安全生产法》第三十二条 |  |
| 18 | 应急预案编制、演练和应急组织人员设置及应急救援器材、设备及物质配备 | （1）是否制定应急救援预案，并定期组织演练；（2）是否有兼职应急救援人员、组建应急救援队伍；（3）配备应急装备，储备应急物资，建立应急物资管理台账。 | 检查台账 | 《安全生产法》第十八条、第七十八条、第七十九条；《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第88号）、《企业安全生产标准化基本规范》要点5.6.1条 |  |
| 物业管理安全生产专项监督检查 |  |  |  |  |  |
| 19 | 共有物业安全检查和维护保养 | （1）是否建立对建筑物的基础、承重结构、外墙、屋顶、楼梯间、幕墙等共有物业的日常巡查、养护、维修制度；（2）是否对有安全隐患的部位，采取应急防范措施、设置警示标志并及时向业主委员会和主管部门报告。 | 检查台账、现场抽查检查 | 《深圳经济特区物业管理条例》【修订公告版】第七十五条、第八十二条；《深圳市房屋安全管理办法》第三十三条 |  |
| 20 | 房屋公共通行部分及附属设施安全管理 | - （1）建立定期对通道、楼梯、大堂等公共通行部分，消防、公共照明等附属设施设备的巡查、养护、维修制度。（2）对于有安全隐患的设备设施，采取应急防范措施、设置警示标示。 | 检查台账 | 《深圳经济特区物业管理条例》【修订公告版】第七十五条 |  |
| 21 | 防范高空坠物 | （1）是否建立防范高空坠物制度。是否定期对共有的窗户、幕墙、外墙等容易发生脱落事故的设施及部位做好安全巡查、检查工作，排除事故隐患；（2）定期对共有的天面、阳台、窗台、外墙的搁置物、悬挂物进行日常巡查，排查事故隐患。（3）发现业主专有部分的窗户、阳台的搁置物、悬挂物存在安全隐患的，通知物业使用人及时处理。 | 检查台账、现场抽查检查 | 《深圳经济特区物业管理条例》【修订公告版】第七十七条、第八十二条 |  |
| 22 | 建筑物和公共设施清洗翻新管理 | （1）是否建立定期对建筑物外立面、屋顶清洗翻新并建立记录档案；（2）是否对建筑物屋顶绿化涉及工程施工的，在施工前做好屋顶承重勘察和评估，并对屋面进行防渗补漏处理。 | 检查台账 | 《深圳经济特区物业管理条例》【修订公告版】第七十七条、《深圳市建筑物和公共设施清洗翻新管理规定》第十三条、第十四条 |  |
| 23 | 配合专营单位对供水供电供气通讯设备设施的安全管理 | （1）是否配合专营单位对物业管理区域内的专营设施设备进行检查；（2）对于发生故障或者其他影响正常使用的情况，是否立即采取应急防范措施，及时报告相关专营单位。 | 检查台账 | 《深圳经济特区物业管理条例》【修订公告版】第七十七条、第八十二条 |  |
| 对物业管理区域内其他安全管理事项的督促检查 |  |  |  |  |  |
| 24 | 消防安全管理 | 督促物业服务企业遵守消防安全有关法律法规，配合消防救援机构督促物业服务企业履行以下职责：（1）落实消防安全责任制，制定本单位消防安全制度，明确消防责任；（2）定期开展防火巡查，消除火灾隐患；发现消防违法行为的，及时报告消防机构或者公安派出所；（3）对职工进行消防安全宣传教育，有针对性地组织消防演练。 | 检查台账 | 《深圳经济特区消防条例》第十三条、第十五条 |  |
| 25 | 消防安全管理 | - 督促物业服务企业遵守消防安全有关法律法规，配合消防救援机构督促物业服务作业履行以下职责：（1）管理、维护物业管理区域内的公共消防设施；（2）保障消防器材及消防安全标志完好有效；（3）保障公共疏散通道、安全出口、消防车道畅通；（4）消防控制中心操作人员持证上岗。 | 检查台账 | 深圳经济特区消防条例第十五条 |  |
| 26 | 电梯安全管理 | - 督促物业服务企业遵守特种设备有关法律法规，配合市场监督部门督促物业服务企业履行以下职责：（1）建立并落实电梯的维护保养和定期自行检查制度；（2）委托依法取得许可的单位对电梯进行维护和保养；（3）指定电梯安全管理人员管理电梯，并由其管理和使用专用钥匙，相关操作人员持有特种设备作业人员证书。 | 检查台账 | 《深圳经济特区特种设备安全条例》第十九条、第二十条、第二十四条规定 |  |
| 27 | 电梯安全管理 | - 督促物业服务企业遵守特种设备有关法律法规，配合市场监督部门督促物业服务企业履行以下职责：（1）将维护保养标志、安全提示、警示标志以及服务、投诉电话公示于电梯显著位置;（2）安装电梯应急呼救系统并保障有效使用；（3）在人员密集使用电梯时，采取有效疏导措施；（4）发生影响电梯乘客人身和财产安全的事件或者故障时，是否立即组织实施救援，暂停电梯使用并将停用情况公示。 | 检查台账 | 《深圳经济特区特种设备安全条例》第十九条、第二十条、第二十四条规定 |  |
| 28 | 特种作业安全管理 | - 督促物业服务企业遵守特种作业有关规定，配合应急部门督促物业服务企业履行以下职责：（1）特种作业人员经专门的安全作业培训，取得相应资格；（2）制定特种作业安全操作规程和安全管理制度；（3）为作业人员提供符合标准的劳动防护用品和安全作业条件；（4）建立本单位特种作业人员档案，做好特种作业人员培训教育工作。 | 检查台账 | 《安全生产法》(2014年修正）第二十七条、第九十四条第（七）项；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(2015年修改）第三十四条、第三十六条、第四十条、第四十一条；《生产经营单位安全培训规定》(2015年修正）第三十条。 |  |
| 29 | 有限空间作业安全管理 | - 督促物业服务企业遵守有限空间作业有关规定，配合应急部门督促物业服务企业履行以下职责：（1）建立有限空间管理台账；（2）对作业人员培训教育、为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，教育监督作业人员正确佩戴与使用；（3）制定有限空间作业方案；（4）制定有限空间作业应急预案；（5）设置明显的安全警示标志和警示说明。 | 检查台账 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（2015年修正）第七条、第八条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十八条、第二十九条、第三十条。 |  |
| 30 | 经营性停车场安全管理 | - （1）是否定期对停车场的设备设施、标志进行检查，及时消除安全隐患； | 检查台账 | 《深圳市经营性停车场设施管理办法》第四条 |  |
| 31 | 新能源汽车充电设施安全管理 | - 是否配合运营单位开展日常安全防范工作；（2）发现隐患或者发生危及物业安全的紧急情况，是否及时告知并协助采取应急处置措施。 | 检查台账 | 《深圳市新能源汽车充电设施管理暂行办法》第十一条 |  |
| 32 | 游泳池安全管理 | - （1）是否监督配合经营单位依据《广东省高危险性体育项目经营活动管理规定》履行游泳池安全管理职责。（2）发现隐患是否及时告知经营单位。 | 检查台账 | 《物业服务行业安全管理检查评价规范》第七点 |  |
| 33 | 小散工程和零星作业安全管理 | - （1）建立日常安全巡查制度，组织巡查小散工程施工和零星作业现场活动；（2）将小散工程或零星作业的有关注意事项、禁止行为、安全生产指引等内容提前告知建设单位或业主；（3）配合监管部门对小散工程和零星作业的监督；（4）对存在安全隐患或安全生产违法违规行为的，进行制止。 | 检查台账 | 《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》第九条、第十八条、第二十九条、 |  |

附表3：

市区住房建设局物业管理安全生产检查清单依据目录

（截至2019年8月28日）

一、法律

| 序号 | 名称（文号） | 制定机关 | 公布/生效日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国安全生产法（2014年修订） | 中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会 | 2014年12月1日 | 1．中华人民共和国安全生产法（2002年6月29日发布、2002年11月1日实施） 2．本法规已被《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》（2009年8月27日发布、2009年8月27日实施）修改 3．本法规已被《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》（2014年8月31日发布、2014年12月1日实施）修改 |

二、行政法规

| 序号 | 名称（文号） | 制定机关 | 公布/生效日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产安全事故报告和调查处理条例 | 国务院 | 2007年6月1日 | 2007年3月28日国务院第172次常务会议通过《生产安全事故报告和调查处理条例》，自2007年6月1日起施行，条例共六章四十六条。此条例是为了规范生产安全事故的报告和调查处理，落实生产安全事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律而制定。 |
| 2 | 生产安全事故应急条例 | 国务院 | 2019年4月1日 | 《生产安全事故应急条例》已经2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，现予公布，自2019年4月1日起施行。 |
| 3 | 危险化学品安全管理条例(2013修订) | 国务院 | 2011年12月1日 | 2002年1月26日中华人民共和国国务院令第344号公布 2011年2月16日国务院第144次常务会议第一次修订通过 根据2013年12月7日国务院令第645号发布的《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订 |

三、部门规章

| 序号 | 名称（文号） | 制定机关 | 公布/生效日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产违法行为行政处罚办法(2007修订) | 国家安全生产监督管理总局 | 2008年1月1日 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》是为了制裁安全生产违法行为，规范安全生产行政处罚工作，依照行政处罚法、安全生产法及其他有关法律、行政法规的规定，制定的办法。 国家安全生产监督管理总局令第15号，经2007年11月9日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，自2008年1月1日起施行。 |
| 2 | 工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定 | 国家安全生产监督管理总局 | 2013年7月1日 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》已经2013年2月18日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，现予公布，自2013年7月1日起施行。 |
| 3 | 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 | 国家安全生产监督管理总局 | 2008年2月1日 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》经2007年12月22日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，2007年12月28日国家安全生产监督管理总局令第16号公布。该《规定》分总则、生产经营单位的职责、监督管理、罚则、附则5章32条，自2008年2月1日起施行。 |
| 4 | 中华人民共和国公安部关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告 | 公安部 | 2017年12月29日 |  |
| 5 | 国家安全监管总局办公厅关于吸取事故教训 加强工贸企业有限空间作业安全监管的通知 | 国家安全监管总局 | 2015年6月10日 |  |
| 6 | 特种设备安全技术规范 | 中华人民共和国国家质量技术监督检验检疫总局 | 2017年1月16日 | 为配合《特种设备使用管理规则》(TSG 08—2017)及其他相关电梯安全技术规范的颁布施行并与其协调，国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)对原《电梯使用管理与维护保养规则》(TSGT5001—2009，以下简称原规则)进行了紧急修订，删除了其中使用管理相关内容， 对维护保养的内容做了相应调整和完善，形成了《电梯维护保养规则》送审稿，并送国家质检总局特种设备安全与节能技术委员会审议。根据专家审议意见，对规则进行了必要修改后形成报批稿。2017年1月16日，由国家质检总局批准颁布。 |
| 7 | 工贸企业有限空间参考目录 | 国家安全监管总局 | 2015年6月10日 |  |
| 8 | 特种作业目录 | 国家安全生产监督管理总局 | 2010年7月1日 | 2010 年 5 月 24 日 ，国家安全生产监督管理总局发布了《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》并附特种作业目录（以下简称《规定》），将于 2010 年 7 月 1 日 实施。 |

四．地方性法规

| 序号 | 名称（文号） | 制定机关 | 公布/生效日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省防汛防旱防风条例 | 广东省第十三届人民代表大会常务委员会 | 2019年3月28日 | 2019年3月28日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过 |
| 2 | 广东省供用电条例 | 广东省第十二届人民代表大会常务委员会 | 2017年3月29日 | 2017年3月29日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过 |
| 3 | 广东省高危险性体育项目经营活动管理规定(2014修正) | 广东省第十二届人民代表大会常务委员会 | 2007年5月1日 | 2006年12月1日广东省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过 根据2014年9月25日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改＜广东省商品房预售管理条例＞等二十七项地方性法规的决定》修正 |
| 4 | 广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南 | 广东省安全生产委员会办公室 | 2016年9月14日 |  |
| 5 | ## 深圳经济特区物业管理条例 | 深圳市人民代表大会常务委员会 | 2019.9.3/2020.3.1 |  |
| 6 | 深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定 | 深圳市人民政府 | 2018年7月1日 | 《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》共九章五十二条 ，自2018年7月1日起施行。《深圳市工业和商贸企业安全生产主体责任规定》同时废止 |
| 7 | 深圳市安全管理条例 | 深圳市人民代表大会常务委员会 | 2009年8月1日 | 《深圳市安全管理条例》经深圳市第四届人民代表大会常务委员会第二十五次会议于2009年1月21日通过，广东省第十一届人民代表大会常务委员会第十次会议于2009年3月31日批准，现予公布，自2009年8月1日起施行 |
| 8 | 深圳经济特区消防条例 | 深圳市第二届人大第三十四次会议 | 1999年11月1日 | 1999年8月24日深圳市第二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过根据2004年6月25日深圳市第三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈深圳经济特区消防条例〉的决定》第一次修正2009年9月24日深圳市第四届人民代表大会常务委员会第三十三次会议修订根据2017年10月17日深圳市第六届人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改〈深圳经济特区消防条例〉的决定》第二次修正 |
| 9 | 深圳经济特区市容和环境卫生管理条例 | 深圳市三届人大常委会 | 2003年8月1日起 | 1999年6月30日深圳市第二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过2003年6月20日深圳市第三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议修订 根据2004年6月25日深圳市第三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈深圳经济特区市容和环境卫生管理条例〉的决定》第一次修正 根据2010年12月24日深圳市第五届人民代表大会常务委员会第五次会议《关于修改〈深圳经济特区股份合作公司条例〉等三项特区法规的决定》第二次修正 根据2011年8月30日深圳市第五届人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈深圳经济特区市容和环境卫生管理条例〉的决定》第三次修正 根据2018年6月27日深圳市第六届人民代表大会常务委员会第二十六次会议《关于修改〈深圳经济特区市容和环境卫生管理条例〉的决定》第四次修正 |
| 10 | 深圳经济特区特种设备安全条例 | 深圳市人大常委会 | 2014年1月1日 | 《深圳经济特区特种设备安全条例》经深圳市第五届人民代表大会常务委员会第二十五次会议于2013年10月29日通过，现予公布，自2014年1月1日起施行 |
| 11 | 深圳经济特区城市园林条例 | 深圳市人民代表大会常务委员会 | 1996年3月1日 | 1995年12月26日深圳市第二届人民代表大会常务委员会第五次会议通过。 根据2004年6月25日深圳市第三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改<深圳经济特区城市园林条例>的决定》第一次修正。根据2018年6月27日深圳市第六届人民代表大会常务委员会第二十六次会议《关于修改<深圳经济特区城市园林条例>的决定》第二次修正 |
| 12 | 深圳经济特区城市供水用水条例 | 深圳市人大常委会 | 1996年5月1日 | 1995年12月26日深圳市第二届人民代表大会常务委员会第五次会议通过2003年1月27日深圳市第三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议第一次修正2004年6月25日深圳市第三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议第二次修正2017年4月27日深圳市第六届人民代表大会常务委员会第十六次会议第三次修正 |
| 13 | 深圳市排水条例 | 深圳市人民代表大会常务委员会 | 2007年7月1日 | 2007年1月24日深圳市第四届人民代表大会常务委员会第十次会议通过；2007年3月29日广东省第十届人民代表大会常务委员会第三十次会议批准；2017年4月27日深圳市第六届人民代表大会常务委员会第十六次会议修正；2017年11月30日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第三十七次会议批准 |
| 14 | 深圳市养犬管理条例 | 深圳市人民代表大会常务委员会 | 2006年7月1日 | 《深圳市养犬管理条例》经深圳市第四届人民代表大会常务委员会第四次会议于2006年1月20日通过，广东省第十届人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年3月30日批准，现予公布，自2006年7月1日起施行 |
| 15 | 深圳经济特区供用电安全管理条例（征求意见稿） | 深圳市经济贸易和信息化委员会 |  | 为加强电力安全管理，建立长效机制，根据《深圳市人民政府办公厅关于印发城市管理治理攻坚行动方案的通知》（深府办〔2017〕13号）要求，我委牵头起草了《深圳经济特区供用电安全管理条例（征求意见稿）》（附件1）。根据立法程序，现向社会公开征求意见，请于2018年12月23日前将书面意见通过来函或电子邮件反馈我委。 |
| 16 | 深圳市房屋安全管理办法 | 深圳市人民政府 | 2019年5月1日 | 《深圳市房屋安全管理办法》已经2019年2月14日深圳市人民政府六届一百五十九次常务会议审议通过，现予公布，自2019年5月1日起施行。 |
| 17 | 深圳经济特区市政排水管理办法(2004修订) | 深圳市人民政府 | 1999年8月6日 |  |
| 18 | 深圳市燃气管道安全保护办法 | 深圳市人民政府 | 2015年11月1日 | 《深圳市燃气管道安全保护办法》已经2015年8月3日深圳市人民政府六届三次常务会议审议通过，现予公布，自2015年11月1日起施行。 |
| 19 | 深圳市新能源汽车充电设施管理暂行办法 | 深圳市发展和改革委员会 | 2018年11月8日 | 为加强我市新能源汽车充电设施管理，提升我市新能源汽车充电设施公共安全水平，我委制定了《深圳市新能源汽车充电设施管理暂行办法》，经市政府同意，现予印发，请认真贯彻执行 |
| 20 | 深圳市经营性停车场设施管理办法 | 深圳市公安局交通警察局 | 2018年11月12日 | 为进一步规范我市经营性停车场设施管理，根据有关法律法规规定，我局制定了《深圳市经营性停车场设施管理办法》，现予印发施行。 |
| 21 | 深圳市户外广告管理办法 | 深圳市人民政府 | 2018年1月14日 | 《深圳市人民政府关于修改〈深圳市户外广告管理办法〉的决定》已经市政府六届一百零五次常务会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。 |
| 22 | 深圳市建筑物和公共设施清洗翻新管理规定 | 深圳市人民政府 | 2010年7月1日 | 《深圳市建筑物和公共设施清洗翻新管理规定》已经市政府四届一六一次常务会议审议通过，现予发布，自2010年7月1日起施行。 |
| 23 | 《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》 | 深圳市人民政府 | 2018年8月31日 | 《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》已经市政府同意，现予印发，请遵照执行。 |
| 24 | 物业服务安全与应急管理导则 | 深圳市市场监督管理局 | 2018年7月1日 |  |
| 25 | 物业服务行业安全管理检查评价规范 | 深圳市市场监督管理局 | 2018年7月1日 | 为规范我市物业服务行业安全管理的检查评价工作，提高城市安全管理水平，市住建局会同市市场监督局组织制定了深圳市标准化指导性技术文件《物业服务行业安全管理检查评价规范》（编号：SZDB/Z 307-2018） |

关于《深圳市物业管理行业安全管理办法

（征求意见稿）》的说明

为加强深圳市物业管理行业安全管理，进一步落实物业服务企业、业主大会、业主委员会、业主物业管理安全责任、物业使用安全责任，预防和减少安全事故发生，保障人民群众人身和财产安全，深圳市住房和建设局组织起草了《深圳市物业管理行业安全管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），现将《办法》的起草情况说明如下：

一、《办法》起草的必要性

（一）物业管理安全形势严峻。近几年，我市住宅物业管理区域内发生多宗安全事故，建筑物火灾、电梯事故、高空坠物、有限空间作业、泳池内触电溺水是常见的事故类型，造成了重大的人员伤亡和财产损失。2018年“5.13罗湖天乐大厦”事故，3人死亡；2019年“2.12罗湖碧清园”事故，32辆车被烧毁；2019年“6.13福田御景华城”事故，1人死亡； 2019年“8.9龙岗布吉汽修店”事故，4人死亡。物业管理区域安全事故呈高发多发态势，不仅严重威胁着群众的人身财产安全，也暴露出我市物业管理安全问题突出，面临着严峻的形势。

（二）相关政策法规的要求。《深圳经济特区物业管理条例》于2019年8月29日修订通过，条例第七章专章规定了物业安全管理与使用维护。对物业服务企业和业主、业主大会的物业安全管理与使用责任进行了原则性的规定，其中物业服务企业负责物业管理区域共有物业安全检查和维护保养，并承担超过保修期或者合理使用年限后的物业安全管理责任，业主负责物业专有部分安全检查和维护保养。《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》（深圳市人民政府第308号令）于2018年7月1日施行，该规定要求生产经营单位应当落实安全生产主体责任，建立安全生产责任体系、保障安全生产投入、开展安全生产教育培训、风险分级管控和隐患排查治理、设施设备和作业安全管理、应急救援等工作。为贯彻落实新修订的《深圳经济特区物业管理条例》《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》的实施，有必要结合物业管理行业的特点，制定有针对性、可操作性的安全管理办法。

（三）物业管理安全管理边界不清监管机制不完善。在物业管理活动中，涉及多个行业监管部门，物业管理区域内的安全监管责任应当是街道办事处“块块”属地管理与相关行政主管部门“条条”行业管理的结合。实践中，其他行业的主管部门以“三管三必管”“管行业必管安全”为由，将物业管理区域内的安全责任都转嫁给物业服务企业，忽视业主、业主大会的物业安全使用责任，导致物业管理行业主管部门承担了超越法定职责的监管责任。因为有必要通过制定《深圳市物业管理行业安全管理办法》，对业主、业主大会、物业服务企业的安全职责进行定位，对物业服务企业落实安全生产责任进行指引，监管方面，划清物业管理行业主管部门与其他负有安全监督管理职责部门的边界，建立多部门联动、协同监管、各司其职的安全监督管理体系。

二、《办法》起草过程

（一）开展物业管理安全管理调研

2019年1月21日至2019年1月30日，市住建局物业监管处组织市建设科技促进中心、市房地产和城市建设发展研究中心前往福田、罗湖、龙岗、宝安、南山、盐田、

坪山、大鹏、光明、龙华十个区住房和建设局开展我市物业管理行业安全管理的调研，期间，还邀请部分街道办、物业服务企业共同参加。调研组通过与物业服务企业、基层物业管理监管部门座谈，深入了解我市物业管理行业安全管理存在的问题和困难，及各区在物业管理安全管理所采取的经验和做法，听取、搜集各区对《办法》制定的意见和建议。

（二）搜集梳理起草《办法》的政策法规依据

通过调研，我市目前物业管理行业安全管理的主要问

题一是物业服务企业落实安全主体责任不到位、不规范；

二是因对“物业管理区域”、“物业管理活动”、“物业服务”

的范畴认识不一致而引发的物业管理行业的安全管理职责边界问题；三是物业管理区域内，业主自治组织的安全责任问题。四是基层物业管理人财物力量薄弱，面对日益繁重的物业管理安全监管形势，监管力量不足。结合调研的实际情况，调研组以问题和目标为导向，搜集梳理了物业管理区域内，物业管理活动过程中所涉行业领域活动的相关政策法规，包括消防设施设备安全、特种设备安全、新能源汽车充电设施设备安全、供配电设施设备安全、给排水设施设备安全、燃气管道设施设备安全、游泳池安全管理、房屋安全管理、危险化学品安全管理、特种作业安全管理、有限空间作业安全管理、零星作业小散工程安全管理等。为《办法》起草提供上位法依据。

（三）多次召开座谈会，征求各区局意见

自2018年10月份开始起草《办法》以来，由于对《办

法》的法律地位、定位、内容争议较大，尤其是物业管理行业主管部门与其他负有安全监督职责的部门、物业服务企业与业主等主体安全职责边界的划分问题，市住房和建设局多次组织各区局进行座谈、谈论，充分听取各区的经验做法。

其中，龙华区的经验值得借鉴，龙华区维稳工作联席会议办公室于2018年4月份印发《龙华区物业管理区域纠纷处置权划分指引》，《指引》将物业管理区域内的纠纷进行分类，包括物业管理服务、涉规划用地问题、回迁安置权益、房屋质量、环境管理、城市管理、停车管理、价格监督、装修、功能改变及违法建设、公共配套及公共安全管理、公共事业管理等12类，并细化纠纷问题、明确事权单位，未尽事项，由相关部门按照职权划分处置。

三、《办法》的主要内容

针对我市物业管理行业安全管理存在的共性和突出问题，依据新修订的《深圳经济特区物业管理条例》《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》等法规，起草了《办法》。《办法》共五章，二十六条，主要从适用范围、相关行政部门职责、物业服务企业安全生产责任、业主自治组织的安全责任等方面对我市物业管理行业的安全管理进行了规定。

（一）明确《办法》的适用范围

1、物业管理范畴。本《办法》仅适用《深圳经济特区物业管理条例》第二条规定的物业管理范畴，原农村城市化社区物业管理、无物业服务企业进驻的小区不适用本办法。

2、消防、特种设备、新能源汽车充电设施、特种作业、有限空间作业、泳池安全管理、供给排水设施设备、零星作业小散工程等物业管理活动过程中涉及到的行业领域的安全管理已有相关规定的，适用其规定，不适应本办法。

（二）划清行业主管部门的职责边界

《深圳经济特区物业管理条例》第六条规定了公安、规划和自然资源、城市管理和综合执法三个部门按照各自职责，依法开展物业管理相关工作。第一百零三条罗列了物业管理活动中，城市管理和综合执法部门有关监督检查事项。在此基础上，《办法》第三条明确相关事权单位，划清了负有安全监督管理职责的行政主管部门的职责边界，包括住房和建设、城市管理和综合执法、规划土地监察机构、市场和质量监督、工业和信息化、水务、发展和改革、文化广电旅游体育、应急、卫生健康、公安、消防救援机构、街道办事处等机构。

（三）引导、督促物业服务企业落实安全生产责任

物业管理行业属于微利行业，物业管理从业人员素质相对较低，物业服务企业在落实企业安全生产责任的过程中，普遍存在安全责任意识不强、落实措施不规范、不专业的问题。因此，依据《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》，《办法》第二章专章规定了物业服务企业安全生产责任，明确要求物业服务企业应当落实安全生产主体责任、建立安全管理基本制度，为房屋本体及附属公共设施管理及作业安全管理提供制度保障。同时，对于物业服务企业合同义务及法定义务内的消防安全、有限空间作业、小散工程和零星作业、房屋本体及附属设施的职责进行细化。

（四）明确业主自治组织的安全责任

新修订的《深圳经济特区物业管理条例》建立了业主共有资金制度，赋予业主大会统一社会信用代码证，业主大会更有条件自行管理物业小区。在此背景下，《办法》在第三章分两类情况，规定了业主大会的安全责任。对于自管的小区，业主大会履行《办法》第二章的安全管理职责。对于委托物业服务单位进行管理的，业主大会应当为物业服务单位安全管理提供场地、资金保障。

四、《办法》主要特点

（一）与新修订的《深圳经济特区物业管理条例》紧密衔接

立法机关高度重视物业管理安全管理问题，在条例中通过“应当为”“禁止为”等表述明确物业服务企业和物业使用人各自的安全责任与义务。《办法》紧紧围绕条例第七章“物业安全管理与使用维护”展开，对物业服务企业和业主自治组织的安全责任进行了规定，弥补了长期以来相关法律法规对物业使用人、业主自治组织在物业管理过程中安全责任的空白。

（二）划清边界、强化安全责任落实

一是落实主体责任。物业服务企业和业主自治组织是物业管理安全责任主体。《办法》结合行业特点，全面指引、督促物业服务企业、业主自治组织落实安全生产主体责任。

二是落实管理责任。《办法》明确规定住房和建设、城市管理和综合执法、规划土地监察机构、市场和质量监督、工业和信息化、水务、发展和改革、文化广电旅游体育、应急、卫生健康、公安、消防救援机构、街道办事处等机构在物业管理区域的监管监督事项，划清职责边界，有利于保障管理责任体系的有效运转，监管措施真正落地。